## 点検表
[19 empty] | 様式-2 |  |  |  | 地区 | 法枠工
|  | 地区 |  | 急傾斜地崩壊危険区域 点検記録表 | [7 empty] | 点検表
法枠工 | [16 empty] | 点検結果 |  |  |  |  | 変状レベル | 特記事項
a；対策不要 b；経過観察 c；要対策
[17 empty] | ひび割れ 剥離 | 破損 変形 |  | 湧水 枠内流出 | その他
施設区分 |  |  | 施設諸元 | [10 empty] | その他
|  |  | 施工年度 |  |  | 緯度 | 枠規格 |  |  |  | 施工延長 |  | ｍ | 工種 |  | 基数,延長
[7 empty] | 枠内処理 |  |  |  | 高さ |  | ｍ
|  |  | 施設番号 |  |  | 経度
[7 empty] | 施工面積 |  |  | ｍ2 | 勾配
|  |  | 施工年度 |  |  | 緯度 | 枠規格 |  |  |  | 施工延長 |  | ｍ | 工種 |  | 基数,延長
[7 empty] | 枠内処理 |  |  |  | 高さ |  | ｍ
|  |  | 施設番号 |  |  | 経度
[7 empty] | 施工面積 |  |  | ｍ2 | 勾配
|  |  | 施工年度 |  |  | 緯度 | 枠規格 |  |  |  | 施工延長 |  | ｍ | 工種 |  | 基数,延長
[7 empty] | 枠内処理 |  |  |  | 高さ |  | ｍ
|  |  | 施設番号 |  |  | 経度
[7 empty] | 施工面積 |  |  | ｍ2 | 勾配
|  |  | 施工年度 |  |  | 緯度 | 枠規格 |  |  |  | 施工延長 |  | ｍ | 工種 |  | 基数,延長 | [9 empty] | ａ
ｂ
[7 empty] | 枠内処理 |  |  |  | 高さ |  | ｍ | [12 empty] | ｃ
|  |  | 施設番号 |  |  | 経度 | [19 empty] | －
[7 empty] | 施工面積 |  |  | ｍ2 | 勾配
|  |  | 施工年度 |  |  | 緯度 | 枠規格 |  |  |  | 施工延長 |  | ｍ | 工種 |  | 基数,延長
[7 empty] | 枠内処理 |  |  |  | 高さ |  | ｍ
|  |  | 施設番号 |  |  | 経度
[7 empty] | 施工面積 |  |  | ｍ2 | 勾配
ａ
|  |  | 施工年度 |  |  | 緯度 | 枠規格 |  |  |  | 施工延長 |  | ｍ | 工種 |  | 基数,延長 | [9 empty] | ｂ
ｃ
[7 empty] | 枠内処理 |  |  |  | 高さ |  | ｍ | [12 empty] | －
|  |  | 施設番号 |  |  | 経度
[7 empty] | 施工面積 |  |  | ｍ2 | 勾配
位置図
点検項目・結果の区分
ひび割れ・剥離 |  |  |  |  | 破損・変形 |  |  |  | 中詰材の流出・湧水
a | 変状なし 微細なひび割れ,枠表面のごく薄い剥離 |  |  |  | a | 変状なし |  |  | a | 変状なし
b | 鉄筋かぶりによる許容値以上の幅の開口ひび割れ,鉄筋かぶりの約半分の剥離が点在 |  |  |  | b | 局所的に枠の破損・変形（はらみ出し・ずれ・浮き・沈下等） |  |  | b | 局所的なしみ出し程度の湧水,中詰材の若干の流出,複数の枠下で空洞化・浸食
c | 段差を伴う開口ひび割れが集中,または広範囲に分布,鉄筋の露出が認められる |  |  |  | c | 広範囲に枠の破損・変形（はらみ出し・ずれ・浮き・沈下等）,枠材の脱落 |  |  | c | 広範囲で顕著な湧水,中詰材の多量の流出,複数の枠下で空洞化・地山のすべり変位
その他 | [7 empty] | 総合所見
a | 異常なし
b | 局所的な異常
c | 異常あり
※1)隣接していない施設は、異なる施設として評価すること。
※2)施設番号は、斜面向かって左側よりN-1と付けること。
※3)同一施設内で施工年度が異なる場合は、最も古い施工年度を記
入すること。
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠工
※4)各変状が局所的であっても、変状が全体に分布している場合は、 | [24 empty] | 吹付法枠工
簡易吹付法枠工
健全度評価を「C」とすること。 | [24 empty] | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠工
その他
※5)拡大位置図中には、施設番号を記入すること。
対象施設の拡大位置図

## 写真
[5 empty] | 様式-3 |  | 地区 | 法枠工
| 地区 | 急傾斜地崩壊危険区域 点検記録表 | 点検写真
変状箇所位置図（写真位置図）
|  |  |  | 点検年月日 |  | 点検年月日
|  |  |  | 点検年月日 |  | 点検年月日
|  |  |  | 点検年月日 |  | 点検年月日
※)写真は、N-1より施設毎に添付すること。
※)各写真には必ず写真タイトル及び状況説明を記入すること（土砂堆積状況、破損の有無など）。

## 写真 (2)
[6 empty] | 様式-3 |  | 地区 | 法枠工
| 地区 | 急傾斜地崩壊危険区域 点検記録表 |  | 点検写真
点検年月日 |  |  | 点検年月日 |  | 点検年月日 |  | 点検年月日
点検年月日 |  |  | 点検年月日 |  | 点検年月日 |  | 点検年月日
点検年月日 |  |  | 点検年月日 |  | 点検年月日 |  | 点検年月日
※)写真は、N-1より施設毎に添付すること。
※)各写真には必ず写真タイトル及び状況説明を記入すること（土砂堆積状況、溢水の有無など）。

## 経年変化
[7 empty] | 様式-4 |  | 地区 | 法枠工
| 地区 | 急傾斜地崩壊危険区域 点検記録表 |  |  | 経年変化
点検年月日 |  |  | 点検年月日 | 点検年月日 |  | 点検年月日 |  | 経年変化に対するコメント
点検年月日 |  |  | 点検年月日 | 点検年月日 |  | 点検年月日 |  | 経年変化に対するコメント
点検年月日 |  |  | 点検年月日 | 点検年月日 |  | 点検年月日 |  | 経年変化に対するコメント
※)写真は、N-1より施設毎に添付すること。
※)各写真には必ず写真タイトル及び状況説明を記入すること（土砂堆積状況、破損の有無など）。